| 屏東縣南州鄉同安國民小學太陽光電發電系統公開標租案 屋頂型公有廳舍租賃標的清冊 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 租賃標的建物名稱 | 公有房舍 管理單位 | 聯絡窗口 電話 | 設置容量 | 建物 使用執照 | 建物總樓層數及面積m² | 建物現況 (建物年份) | 設置地址 | 設置建築物之坐落地號 | 設置建築物之建號 | 台電供電電壓 |
| 1 | 同心館 (半戶外球場) | 同安國小 | 總務謝主任 08-8642334 | 121.5KW | (110)屏府城管使(南)字01109號 | 地上1層 750 m² | 良好 (民國110年) | 926屏東縣南州鄉同安路79號 | 同安段 624，625地號 | 南州鄉同安段247號 | □單相三線式110v/220v |

| 屏東縣南州鄉同安國民小學太陽光電發電系統公開標租案 地面型棚架租賃標的清冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 租賃標的 名稱 | 管理單位 | 聯絡窗口 電話 | 設置容量 | 設置面積m² | 設置棚架 之高度(m) | 設置地址 | 設置建築物之坐落地號 | 台電供電電壓 |
| 1 | 遊戲場棚架 | 同安國小 | 總務謝主任 08-8642334 | 32.4KW | 180 | 4.5 | 926屏東縣南州鄉 同安路79號 | 同安段 459地號 | □單相三線式110v/220v |